## PTV
|  | ZADANIE |  |  |  | tel:
fax:
Zabezpečenie priestorov skladov
| Objekt: AOS LM | Západné krídlo
P.č. | Typ | Popis | ks/m/hod | Dodávka j.c. | Montáž j.c. | Dodávka spolu | Montáž spolu
1 | priestorová ochrana | EV1012 PIR detektor, 5D spracovanie, patentovaná zrkadlová optika s plávajúcim ohniskom, 12 m - 9 záclon + spodné snímanie, IP30 IK02, EN stupeň 2, NBÚ "2 body" | 5 |  |  | 0 | 0
2 | plášťová ochrana | DC101 povrchový magnetický kontakt | 9 |  |  | 0 | 0
3 | plášťová ochrana | Otrasový vibračný detektor | 11 |  |  | 0 | 0
4 | plášťová ochrana | Akustický detektor trieštenia skla | 2 |  |  | 0 | 0
5 | požiarna ochrana | Opticko-dymový hlásič systém 2000 | 5 |  |  | 0 | 0
6 | požiarna ochrana | Pätica požiarneho hlásiča | 4 |  |  | 0 | 0
7 | požiarna ochrana | Izolátorová pätica | 1 |  |  | 0 | 0
8 | Ústredňa EZS | Ústredňa EZS ATS3000, 8-128 zón, 8 oblastí, 50uživateľov (rozšíriteľná pamäťami), NBU „T“ | 1 |  |  | 0 | 0
9 | Komunikačný modul | Sada IP komunikátora a modulu 24hod. Pripojenia ústredne na eternet | 1 |  |  | 0 | 0
10 | klávesnica | ATS1110 LCD klávesnica, 2 x 16 znakov, 16 x LED oblastí, 1 x OC výstup, 1 x RTE vstup, IP30 | 4 |  |  | 0 | 0
11 | expander | ATS 1210, modul DGP 8-16 vstupov (max 1 x ATS1202), 8-16 výstupov (8 x OC výstup alebo max 2 x ATS1810 alebo 2 x ATS1811), bez zdroja, v malom plast.kryte ATS1644 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | expander | Doska rozšírenia o 8 vstupov do ústredne ATS | 3 |  |  | 0 | 0
13 | Kamera HDCVI | 2 Mpix (Full HD) dome HDCVI kamera, Smart IR Led prísvit, motor zoom objektív 2,7-12mm, | 6 |  |  | 0 | 0
14 | Kamera IP | 4 Mpix dome IP Starlight kamera, Smart IR LED prísvit, objektív 2,8mm | 2 |  |  | 0 | 0
15 | Montážny box | Prídavný límec pre dome kamery | 8 |  |  | 0 | 0
16 | Záznamové zariadenie | Pentabridný sieťový videorekordér 8 kanálový, 8 analogových, HDCVI, HDTVI alebo IP kamier + navyše 8x IP kameru max. 8MPix. | 1 |  |  | 0 | 0
17 | HDD | HDD pre záznam videa pre prevádzku 24/7, 6TB | 1 |  |  | 0 | 0
18 | Napájací zdroj | Zálohovaný napájací zdroj pre kamery 12V/10A | 1 |  |  | 0 | 0
19 | Akumulátor | Záložný akumulátor pre EZS a Kamerový systém 12V/18Ah so skrinkou | 2 |  |  | 0 | 0
20 | trasa | Kábel pre zbernicu EZS a kamery, FTP cat 5e Bezhalogenový | 120 |  |  | 0 | 0
|  | Kábel Alfa 10 pre snímače EZS | 100 |  |  | 0 | 0
|  | Funkčný kábel JE-H(St)H-V/FE180 1x2x0,8 mm uložený v lištách | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Žľab káblový PVC 20x20, 20x40, dodávka a montáž vrátane zakrytovania | 65 |  |  | 0 | 0
21 | napájanie 230 V | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 – v lište HDPE | 10 |  |  | 0 | 0
|  | Žľab káblový PVC 20x40, dodávka a montáž na vopred pripravené upevňovacie body vrátane zakrytovania | 10 |  |  | 0 | 0
|  | Istič 1f/6A | 1 |  |  | 0 | 0
22 |  | Drobný inštalačný materiál 3% | 1 |  |  | 0 | 0
23 | Implementácia do IBS C4 | Implementácia / update do IBS C4 – pôdorysy | 1 |  |  | 0 | 0
24 |  | Programovanie v IBS C4 | 1 |  |  | 0 | 0
25 |  | Implementácia prvkov | 36 |  |  | 0 | 0
26 |  | Realizačná projektová dokumentácia | 1 |  |  | 0 | 0
27 |  | Zaškolenie obsluhy | 1 |  |  | 0 | 0
28 |  | Oživenie a testovanie funkčnosti systému | 1 |  |  | 0 | 0
29 |  | Východisková revízia systému | 1 |  |  | 0 | 0
30 |  | Doprava a preprava materiálu | 1 |  |  | 0 | 0
31 |  | Spracovanie smernice pre prevádzku zabezpečovacieho systému | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Spolu bez DPH |  |  |  |  | 0
| CELKOM bez DPH | [5 empty] | 0
| DPH 20% | [5 empty] | 0
| Spolu s DPH | [5 empty] | 0
| Vypracoval: |  |  |  |  | Dňa: