## Rekapitulácia
ZADANIE | [5 empty] | Zhotoviteľ: | EMU elekro, s.r.o.
Stavba: | Rekonštrukcia kuchyne, Kuchynsko-jedálenský blok | [5 empty] | Nám. SNP 15, Banská Bystrica
Objekt: | SO 01 - Kuchynsko-jedálenský blok
Časť: | Rekapitulácia | [5 empty] | emu@emudk.sk
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena montáž | Montáž | Jednotková cena dodávka | Dodávka | Cena celkom
| Rekapitulácia: | [5 empty] | 0 | 0
1 | Elektroinštalácia_Kuchyňa B | pol | 1
Ostatné
3 | Presuny a doprava materiálu | pol | 1
4 | Plošiny, lešenia a rebríky | pol | 1
5 | Východisková revízia el. zariadenia v zmysle STN 33 2000-6, vrátane vydania písomnej správy (na všetky dodávky elektro) | pol | 1
6 | Koordinácia s inými profesiami | pol | 1
7 | Účasť na koordinačných stretnutiach v rámci vystavby | pol | 5
8 | Projekčné zmeny v projekte elektro | pol | 1
9 | Implementácia inteligentného meracieho a vyhodnocovacieho zariadenia Schneider Enerlinx v rozvádzačoch do existujúceho systému Power monitoring Expert (nutné predložiť platný certifikát od Schneider elektric na prácu s tymito zariadeniami) | pol | 1
10 | Predĺžená záruka na všetky dodávané svietidlá na 10 rokov | pol | 1
11 | Projekt skutočného vyhotovenia stavby Kuchyňa B | pol | 1
13 | Inžinerska činnosť a odovzdávacia dokumentácia | pol | 2
14 | Meranie intenzity okamžitej osvetlenosti s protokolárnym výstupom | pol | 1
15 | Práce a materiál nezahrnuté v rozpočte (nutné k úplnej funkčnosti elektroinštalácie) | pol | 3
spolu, jednotlivo montáž a dodávka: (bez DPH)
súčet: (bez DPH)

## Elektroinštalácia_Kuchyňa B
ZADANIE | [5 empty] | Zhotoviteľ: | EMU elekro, s.r.o.
Stavba: | Rekonštrukcia kuchyne, Kuchynsko-jedálenský blok | [5 empty] | Nám. SNP 15, Banská Bystrica
Objekt: | SO 01 - Kuchynsko-jedálenský blok
Časť: | Elektroinštalácia
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena montáž | Montáž | Jednotková cena dodávka | Dodávka | Cena celkom
Eléktroinštalačné práce a materiál:
1 | Frézovanie drážok 20mm | m | 145
2 | Frézovanie drážok 50mm | m | 65
3 | Prieraz v stene 100-250mm | ks | 7
4 | Prieraz v stene s požiarnym utesnením | ks | 35
5 | Sadra 30KG | ks | 2
6 | Vodič Ch-r 6 z/ž | m | 160
7 | Svorka uzemňovacia + kovová páska | ks | 25
8 | Svorka WAGO (balenie 100ks) | pol | 2
9 | Expresná príchytka 7mm - 11mm (balenie 100ks) | pol | 2
10 | Expresná príchytka 2mm - 4mm (balenie 100ks) | pol | 3
11 | Kábel CHKE-J 3x1,5; B2ca – s1, d1, a1 | m | 400
12 | Kábel CHKE-J 5x1,5; B2ca – s1, d1, a1 | m | 20
13 | Kábel CHKE-J 3x2,5; B2ca – s1, d1, a1 | m | 415
14 | Kábel CHKE-J 5x2,5; B2ca – s1, d1, a1 | m | 200
15 | Kábel CHKE-J 5x6; B2ca – s1, d1, a1 | m | 45
16 | Kábel CHKE-J 5x10; B2ca – s1, d1, a1 | m | 75
17 | Kábel CHKE-J 5x25; B2ca – s1, d1, a1 | m | 30
18 | Kábel CHKE-J 5x35; B2ca – s1, d1, a1 | m | 45
19 | Kábel SIHF-J 5x6; B2ca – s1, d1, a1 | m | 20
20 | Kábel SIHF-J 5x10; B2ca – s1, d1, a1 | m | 15
21 | Kábel SIHF-J 5x16; B2ca – s1, d1, a1 | m | 32
22 | Kábel SIHF-J 5x25; B2ca – s1, d1, a1 | m | 65
23 | Kábel SIHF-J 5x35; B2ca – s1, d1, a1 | m | 30
24 | CHBU 1x150 | m | 80
25 | CHBU 1x300 | m | 120
26 | Kábel CHKE-V/O E60 2x1,5; B2ca – s1, d1, a1 | m | 35
27 | Požiarna trasa pre CENTRAL (držiak kábla UDF E90) | ks | 80
28 | Ukončenie vodičov do 2,5mm (iba montáž) | ks | 80
29 | Ukončenie vodičov do 6mm (iba montáž) | ks | 3
30 | Ukončenie vodičov do 16mm (iba montáž) | ks | 5
31 | Ukončenie vodičov do 25mm (iba montáž) | ks | 2
32 | Ukončenie vodičov do 35mm (iba montáž) | ks | 3
33 | Chránička FXP 32 + uchytenie | m | 90
34 | Chránička FXP 40 + uchytenie | m | 35
35 | Chránička FXP 63 + uchytenie | m | 20
36 | Krabica montážna pre prístroje KU68 | ks | 95
37 | Krabica montážna rozbočovacia ASD68 | ks | 25
38 | Zásuvka v KU68 pod omietkou, 16A/250V, IP20, Legrand Valena | ks | 38
39 | Zásuvka v KU68 pod omietkou, 16A/250V, IP44, Legrand Valena | ks | 23
40 | Zásuvka 400V/16A, IP44, Scame 423.1667 | ks | 2
41 | Spínač č.1, Legrnd Valena | ks | 7
42 | Spínač č.5, Legrnd Valena | ks | 2
43 | Spínač č.6, Legrnd Valena | ks | 4
44 | Spínač č.6+6, Legrnd Valena | ks | 2
45 | Spínač tlačidlový | ks | 6
46 | Priemyselný spínač 32A, 3P, IP65 | ks | 2
47 | Priemyselný spínač 40A, 3P, IP65 | ks | 2
48 | Priemyselný spínač 50A, 3P, IP65 | ks | 3
49 | Priemyselný spínač 100A, 3P, IP65 | ks | 2
50 | Priemyselný spínač 125A, 3P, IP65 | ks | 3
51 | Tlačidlo STOP | ks | 3
52 | Senzor Steinel US 360 COM1 (ultrazvukový senzor, 40kHz) | ks | 6
53 | Senzor Steinel IR Quatrro (infračervený) | ks | 1
54 | Uzemňovacia ekvipotenciálna svorkovnica EP | ks | 15
| Svietidlá |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
55 | OMS TDO V L 44W 6500lm 80Ra 4000K | ks | 38
56 | SVIETIDLO Thome Lighting CirLED 18W, 1250lm, IP44 | ks | 9
57 | SVIETIDLO Steinel RS 16 LED Sklo, IP44, vstavaný senzor | ks | 9
58 | SVIETIDLO OMS SANA PV-1 4200lm/840, 80Ra, 1x44W | ks | 8
59 | SVIETIDLO Thome Lighting ReLED 6300lm, 4000K, Optika 1, 80Ra | ks | 4
60 | SVIETIDLO NÁSTENNÉ LED, 840lm, 1x20W, IP20 s PIR senzorom | ks | 4
61 | Núdzové svietidlo s montážou na stenu, 3hod, TM.PRIMO E 30E 301 M AT | ks | 9
62 | Núdzové svietidlo s montážou na strop, 3hod, TM.PRIMO G 30E 301 M ST | ks | 2
63 | Protipanikové svietidlo na strop, 3hod, 2LED/5W, ONTEC S F2 305 M AT | ks | 3
64 | Protipanikové svietidlo na strop, 3hod, 2LED/5W, iTECH M5 305 M AT | ks | 3
Rozvádzače Elektro
65 | Rozvádzač RS.B2 - vrátane uloženia na miesto, zoskladania a zapojenia | ks | 1
66 | Rozvádzač RS.B3 - vrátane zasekania do steny, zoskladania a zapojenia; | ks | 1
Slaboprúdové rozvody
67 | Kábel FTP Cat6a | m | 600
68 | Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6a | ks | 6
69 | Krabica montážna pre prístroje KU68 | ks | 6
70 | Rúrka HDPE 40 | m | 60
Ostatné
71 | Montážne práce vo výške nad 2,5m | pol | 1
72 | Podružný materiál | % | 3
73 | Podiel pridružených výkonov | % | 3
0
spolu, jednotlivo montáž a dodávka: (bez DPH)
súčet: (bez DPH)